## Лист1
Лабораторная работа
"Измерение индукции магнитнитных полей магнитов"
Цель: научиться измерять индукцию магнитного поля и сравнить величину индукции различных
магнитов.
Приборы и материалы: штатив, динамометр, магнит полосовой, дугообразный, кремниевый,
источник тока, линейка, якорь с нитью, ключ, провода, катушка с сердечником, штангенциркуль.
1) В лапке штатива полюсами вверх закрепить магнит.
2) Закрепить якорь на полюсе.
3) Прикрепить динамометр к якорю и плавно поднять до тех пор, пока якорь не оторвется от
полюса магнита. Повторить опыт 3-5 раз. Подъемная сила равна максимальному показанию
динамометра.
4) Повторить опыт с другими магнитами.
5) Закрепить в лапке штатива катушку с сердечником и подсоеденить ее через переключатель
к источнику. Замкнуть цепь и измерить подъемную силу.
6) Измерьте длину, ширину и диаметр магнитов.
7) Рассчитать индукцию магнитных полей магнитов. Результаты измерений занести в таблицу.
Оценить погрешности измерений.
1) Измерение подъемных сил магнитов.
|  | Керам-ий | Полос-ой | Дуговой | Электром-т
| № измер. | П.Сила (H) | П.Сила (Н) | П.Сила (Н) | П.Сила (Н)
1
2
3
4
5
Ср. знач
Ср.кв.пог.
Погр.ср.ар
Итоговая п.
2) Вычисление индукции магнитных полей магнитов
|  | B= 2* m0 *F |  |  | m0 = | 1.26e-06 | (Гн/м)
S
| Назв-ие | Площ. (м2) | Сила (Н) | Инд-ия (Тл) | eотн | Абс. погр-ть
Керамич-ий
Полосовой
Дуговой
Электром-т
График зависимости индукции магнита от площади полюса и подъемной силы, вычисленный в программе MatCad.
1) От каких величин зависит энергия магнитного поля катушки?
2) Как можно увеличить подъемную силу электромагнита?
3) Каково значение индукции магнитного поля между полюсами постоянного дугообразного магнита?
4) Являются ли поля данных магнитов однородными?
Ход работы:
Отчетные таблицы:
Вывод:
Вопросы:
S
Fпод.
B